Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и утрате силы отдельных постановлений администрации муниципального образования 
город Новороссийск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», на основании статьи 34 Устава муниципального образования город Новороссийск и в целях повышения уровня противопожарной защиты населения и индивидуальных жилых домов муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Рекомендуемый перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых строений (прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов и сельских округов, руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, председателям общественных организаций, кооперативов и товариществ, собственникам домовладений, принять меры по обеспечению первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем помещений и строений, принадлежащих жителям муниципального образования город Новороссийск.

3. Отделу информационной политики и средств массовой информации (Кулакова):

3.1. Опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».

3.2. Обеспечить постоянное информирование населения через СМИ о порядке содержания первичных средств пожаротушения в индивидуальных жилых помещениях и строениях, принадлежащих жителям муниципального образования город Новороссийск, путем запуска бегущей строки на местных телеканалах, оповещения в печатных изданиях и на радиоканалах, показа тематических роликов на информационных мониторах города и на интернет сайте администрации.

4. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 26 июня 2017 года № 5487 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и утрате силы Постановления Главы муниципального образования город-герой Новороссийск от 30 мая 2006 года № 1610 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов» считать утратившим силу.

5. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 мая 2006 года № 1610 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования А.И. Яменскова.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования

город Новороссийск                                   	         И.А. Дяченко

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________ № ___________ |
| --- | --- |

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

- На электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО).

- Из расчета на каждые 10 домов индивидуальной застройки необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1x1метр, емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

- В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

- У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ». Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200 х 400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.

- Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

- Рекомендуемый перечень оснащенности первичными средствами пожаротушения зданий, сооружений и помещений, принадлежащих жителям муниципального образования город Новороссийск:

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Занимаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огнетушитель, емкость 5,0 литров | Ящик с песком, ёмкостью 0,5 м3/ ведро | Бочка с водой 0,2 м3/ ведро | Багор/ топор | Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | здание | 2 | - | 1/2 | - | 1 |
| 2. | Жилые помещения в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских населенных пунктов, объединений граждан (СОТ, СНТ, ДНО, ДНТ и т.п.) | здание | 1 | - | 1/2 | - | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | гараж | 2 | - | - | - | 1 |
| 4. | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | здание |  | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1 |

Примечание:

Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, доступном для использования в случае пожара.

Руководитель МКУ «Управление по

делам ГО и ЧС города Новороссийска»                                        И.М. Васильев