Об установлении нормативов  состава сточных вод, сбрасываемых   абонентами в централизованную систему водоотведения (канализации), и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 апреля 2020 года № 2150 «Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 22 мая 2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», и на основании статьи 34 Устава муниципального образования город Новороссийск  п о с т а н о в л я ю:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения Южных очистных сооружений МУП «Водоканал» (Приложение 1).

2. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения Северных очистных сооружений МУП «Водоканал» (Приложение 2).

3. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения Мефодиевских очистных сооружений МУП «Водоканал» (Приложение 3).

4. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений п. Гайдук МУП «Водоканал» (Приложение 4).

5. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений п. Верхнебаканский МУП «Водоканал» (Приложение 5);

6. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений ст. Натухаевская МУП «Водоканал» (Приложение 6);

7. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений с. Абрау-Дюрсо МУП «Водоканал» (Приложение 7);

8. Рекомендовать предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, иностранным юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную со сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов:

8.1. Организовать контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять организации МУП «Водоканал» сведения о результатах такого контроля.

8.2. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей МУП «Водоканал» к контрольным колодцам для отбора проб и узлам учета абонента.

9. Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения города Новороссийска Краснодарского края, указан в приложении № 4 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года  № 644.

10. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 апреля 2020 года № 2150 «Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2025 года» считать утратившим силу.

11. Отделу информационной политики и средств массовой информации  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск и опубликовать в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Служалого А.В.

13. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.

Глава

муниципального образования                                                           И.А. Дяченко

Приложение 1 	                                                                                                                                               							к постановлению администрации 							муниципального образования город 							Новороссийск

от ________________№_______

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения Южных очистных сооружений МУП «Водоканал»

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 126,0 |
| 2 |  | 60,0 |
| 3 | Азот аммонийный | 9,0 |
| 4 | Фосфаты (P) | 4,0 |
| 5 | Железо общее | 0,8 |
| 6 | Сульфаты | 100,0 |
| 7 | Хлориды | 301,0 |
| 8 | Жиры | 50,0 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,7 |
| 10 | СПАВ | 0,03 |
| 11 | Медь | 0,01 |
| 12 | Никель | 0,01 |
| 13 | Цинк | 0,06 |
| 14 | Хром общий | 0,02 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,08 |
| 16 | Нитрат-ион | 16,5 |

Заместителя главы

муниципального образования 					    А.В. Служалый

Приложение 2 	                                                                                                                                               							к постановлению администрации 							муниципального образования город 							Новороссийск

от ________________№_______

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения Северных очистных сооружений МУП «Водоканал»

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 88,0 |
| 2 |  | 7,0 |
| 3 | Азот аммонийный | 0,7 |
| 4 | Фосфаты (P) | 0,1 |
| 5 | Железо общее | 0,2 |
| 6 | Сульфат-ион | 106,0 |
| 7 | Хлориды | 300,0 |
| 8 | Жиры | 50,0 |
| 9 | Нефтепродукты | 1,2 |
| 10 | СПАВ | 0,6 |
| 11 | Медь | 0,02 |
| 12 | Никель | 0,02 |
| 13 | Цинк | 0,02 |
| 14 | Хром общий | 0,02 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,08 |
| 16 | Нитрат-ион | 40 |

Заместителя главы

муниципального образования 					    А.В. Служалый

Приложение 3 	                                                                                                                                               							к постановлению администрации 							муниципального образования город 							Новороссийск

от ________________№_______

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения Мефодиевских очистных сооружений МУП «Водоканал»

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 57,0 |
| 2 |  | 55,0 |
| 3 | Аммоний-ион | 10,0 |
| 4 | Фосфаты (P) | 4,2 |
| 5 | Железо общее | 1,2 |
| 6 | Сульфат-ион | 118,0 |
| 7 | Хлориды | 109,0 |
| 8 | Жиры | 50,0 |
| 9 | Нефтепродукты | 1,4 |
| 10 | СПАВ | 1,6 |
| 11 | Медь | 0,1 |
| 12 | Никель | 0,25 |
| 13 | Цинк | 0,2 |
| 14 | Хром общий | 0,02 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,08 |
| 16 | Нитрат-ион | 40,0 |

Заместителя главы

муниципального образования 					    А.В. Служалый

Приложение 4	                                                                                                                                               							к постановлению администрации 							муниципального образования город 							Новороссийск

от ________________№_______

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений п. Гайдук МУП «Водоканал»

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 57,0 |
| 2 |  | 42,0 |
| 3 | Аммоний-ион | 6,0 |
| 4 | Фосфаты (P) | 1,0 |
| 5 | Железо общее | 0,8 |
| 6 | Сульфат-ион | 114,0 |
| 7 | Хлориды | 323,0 |
| 8 | Жиры | 50,0 |
| 9 | Нефтепродукты | 1,4 |
| 10 | СПАВ | 1,3 |
| 11 | Медь | 0,04 |
| 12 | Никель | 0,02 |
| 13 | Цинк | 0,02 |
| 14 | Хром общий | 0,01 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,3 |
| 16 | Нитрат-ион | 9,0 |

Заместителя главы

муниципального образования 					    А.В. Служалый

Приложение 5 	                                                                                                                                               							к постановлению администрации 							муниципального образования город 							Новороссийск

от ________________№_______

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений п. Верхнебаканский МУП «Водоканал»

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 81,0 |
| 2 |  | 12,0 |
| 3 | Аммоний-ион | 5,3 |
| 4 | Фосфаты (P) | 0,16 |
| 5 | Железо общее | 0,2 |
| 6 | Сульфат-ион | 114,0 |
| 7 | Хлориды | 415,0 |
| 8 | Жиры | 50,0 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,8 |
| 10 | СПАВ | 2,0 |
| 11 | Медь | 0,03 |
| 12 | Никель | 0,01 |
| 13 | Цинк | 0,03 |
| 14 | Хром общий | 0,01 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,1 |
| 16 | Нитрат-ион | 40,0 |

Заместителя главы

муниципального образования 					    А.В. Служалый

Приложение 6	                                                                                                                                               							к постановлению администрации 							муниципального образования город 							Новороссийск

от ________________№_______

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений ст. Натухаевская МУП «Водоканал»

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 83,0 |
| 2 |  | 4,2 |
| 3 | Аммоний-ион | 0,25 |
| 4 | Фосфаты (P) | 0,3 |
| 5 | Железо общее | 0,2 |
| 6 | Сульфат-ион | 95,5 |
| 7 | Хлориды | 128,0 |
| 8 | Жиры | 50,0 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,5 |
| 10 | СПАВ | 0,6 |
| 11 | Медь | 0,04 |
| 12 | Никель | 0,125 |
| 13 | Цинк | 0,025 |
| 14 | Хром общий | 0,025 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,02 |
| 16 | Нитрат-ион | 3,2 |

Заместителя главы

муниципального образования 					    А.В. Служалый

Приложение 7 	                                                                                                                                               							к постановлению администрации 							муниципального образования город 							Новороссийск

от ________________№_______

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений с. Абрау-Дюрсо МУП «Водоканал»

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 15,0 |
| 2 |  | 3,8 |
| 3 | Аммоний-ион | 0,6 |
| 4 | Фосфаты (P) | 0,3 |
| 5 | Железо общее | 0,1 |
| 6 | Сульфат-ион | 105,0 |
| 7 | Хлориды | 300,0 |
| 8 | Жиры | 50,0 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,1 |
| 10 | СПАВ | 0,5 |
| 11 | Медь | 0,02 |
| 12 | Никель | 0,05 |
| 13 | Цинк | 0,03 |
| 14 | Хром общий | 0,07 |
| 15 | Нитрит-ион | 0,08 |
| 16 | Нитрат-ион | 40,0 |

Заместителя главы

муниципального образования 					    А.В. Служалый