О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края на период до 2029 года (актуализированная редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 19 апреля 2019 года № 1619 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края на период до 2029 года (актуализированная редакция)»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от    5 сентября 2013 года № 782 и статьями 34, 39 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

  - Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края на период до 2029 года (актуализированная редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 19 апреля 2019 года № 1619 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края на период до 2029 года (актуализированная редакция)»:

1.1. Таблицу 103 «Перечень мероприятий по повышению надежности централизованной системы холодного водоснабжения, качества обслуживания потребителей, повышению энергетической эффективности, а также возможности подключения дополнительных нагрузок (подключение новых потребителей) на 2021 - 2024 годы» главы I «Схема водоснабжения» утвердить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Таблицу 110 «Оценка величины необходимых капитальных вложений на мероприятия по восстановлению производственной мощности РЭУ "Троицкий групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс» на 2021-2024 годы» главы I «Схема водоснабжения» утвердить в новой редакции (приложение № 2).

2. Отделу информационной политики и средств массовой информации разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск и опубликовать в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Служалого А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования                                                           И.А. Дяченко

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования город Новороссийск

от ______________ № _________

Таблица 103 «Перечень мероприятий по повышению надежности централизованной системы холодного водоснабжения, качества обслуживания потребителей, повышению энергетической эффективности, а также возможности подключения дополнительных нагрузок (подключение новых потребителей) на 2021 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения |
| 1 | Бурение 18 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 и 360 м) | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0% | 2021-2024 |
| 1.1 | Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 и 360 м) |  |  |
| 1.2 | Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 и 360 м) |  |  |
| 1.3 | Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 м) |  |  |
| 2 | Реконструкция сборного водовода № 1 протяженностью L-9517,55 м, | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 3 | Реконструкция сборного водовода № 2 протяженностью L-5967,1 м, Д=325-630 мм | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 4 | Реконструкция сборного водовода № 3 протяженностью L-6304,4 м | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 5 | Реконструкция сборного водовода № 4 протяженностью L-8194,3 м | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 6 | Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 2-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключающие применение газообразного хлора и повышением производительности. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 0% | 2021-2024 |
| 7 | Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключающие применение газообразного хлора и повышением производительности. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 0% | 2021-2024 |
| 8 | Реконструкция водопровода от НС-4 до п. В-Баканский | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 8.1 | Реконструкция водопровода Д325х8 мм ПК0+53-ПК12+60; ПК82+20-ПК89+85 протяженностью 1972,0 м |  |  |
| 8.2 | Реконструкция водопровода Д273х8 мм ПК102+69-ПК118+25; ПК128+45-ПК142+26,1, протяженностью 2937,1 м |  |  |
| 9 | Реконструкция всасывающего трубопровода ДУ 800мм, протяженностью 34 м на НС-4 в городе Новороссийск | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 10 | Модернизация насосной станции 1 подъема в ст. Троицкой с установкой современных станций управления насосными агрегатами скважин – 75 шт | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 11 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1-№4 протяженностью 31,17 км | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 12 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 2 го подъема в ст. Троицкой | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 13 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 3 го подъема в городе Крымск | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 14 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4- го подъема в городе Новороссийск | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 15 | Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до п. Кабардинка (2 нитка (Замена тоннельного участка L=900 м стеклопластикового трубопровода Д-800мм на стальную трубу Д800 мм) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 16 | Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 Д-530 мм L=1073,5 м (замена на Д-820) | Увеличение пропускной способности Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 17 | Реконструкция насосной станции 4 подъема (Замена 2 центробежных насосных агрегатов на насосные агрегаты производительностью 3200 м3/час с установкой запорной арматуры и реконструкцией электрохозяйства 6кВ) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 18 | Замена синхронных электродвигателей на НС-2, НС-3 подъемах на современные типа СД2-85/35-4МУЗ 630кВт, 12500 об/мин 6000В с установкой шкафа управления цифровым синхронным двигателем | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 19 | Реконструкция магистрального водовода №2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст. Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=1700 м Д-1220мм сталь) (частично по территории поселения) | Увеличение подключаемой нагрузки. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км | 2021-2024 |
| 20 | Реконструкция магистрального водовода №2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст. Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=2100 м Д-1220мм сталь) (частично по территории поселения) | Увеличение подключаемой нагрузки. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км | 2021-2024 |
| Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| 1 | Реконструкция ограждения Насосной станции 2 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системы освещения, звуковой системы оповещения и бесперебойного электроснабжения | - | 2021-2024 |
| 2 | Реконструкция ограждения Насосной станции 3 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения | - | 2021-2024 |
| 3 | Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подъема в городе Новороссийск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения | - | 2021-2024 |
| 4 | Реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом ТГВ (АСУ ТП ТГВ) |  | 2021-2024 |

Заместитель главы

муниципального образования                                                        А.В. Служалый

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от ______________ № _________

Таблица 110 «Оценка величины необходимых капитальных вложений на мероприятия по восстановлению производственной мощности РЭУ "Троицкий групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс» на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения |
| 1 | Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключающие применение газообразного хлора и повышением производительности. | 70000 | Средства РЭУ "ТГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс" |
| 2 | Реконструкция водопровода от НС-4 до п. В-Баканский |  |  |
| 2.1 | Д325х8 ПК0+53-ПК12+60; ПК82+20-ПК89+85 протяженностью 1972,0 м | 21000 | Средства РЭУ "ТГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс" |
| 2.2 | Д273х8 мм ПК102+69-ПК118+25; ПК128+45-ПК142+26,1 протяженностью 2937,1 м | 26000 | Средства РЭУ "ТГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс" |
| 3 | Реконструкция всасывающего трубопровода Ду 800 мм, протяженностью 34 м на НС-4 в городе Новороссийске | 6800 | Средства РЭУ "ТГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс" |
| 4 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4 го подъема в городе Новороссийск | 7000 | Средства РЭУ "ТГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс" |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных за счет средств индивидуальной платы |
| 5 | Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до п. Кабардинка (2 нитка) (Замена тоннельного участка L=900 м стеклопластикового трубопровода Д-800 мм) | 47700 | Индивидуальная плата за подключение |
| 6 | Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 Д-530 мм L=103,5 м (замена Д-820 мм) | 45000 | Индивидуальная плата за подключение |
| 7 | Устройство автоматизированной системы управления технологическим процессом ТГВ (АСУ ТП ТГВ) (в т.ч. на НС-4) | 252260 | Индивидуальная плата за подключение |
| 8 | Реконструкция насосной станции 4 подъема (Замена 2 центробежных насосных агрегатов на насосные агрегаты производительностью 3200 м3/час с установкой запорной арматуры и реконструкцией электрохозяйства 6 кВ) | 40000 | Индивидуальная плата за подключение |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| 9 | Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подъема в городе Новороссийск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения | 9000 | Средства РЭУ "ТГВ" ГУП КК "Кубаньводкомплекс», бюджетные средства |
|  | Всего: | 524760 |  |

Заместитель главы

муниципального образования                                                        А.В. Служалый