УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

муниципального образования

А.В. Служалый

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года.

**ПРОТОКОЛ № 10**

совещания по подготовке муниципального образования город Новороссийск

к отопительному периоду 2019-2020 годов.

**от 16.07.2019 года**

| №п/п | **Наименование****мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответ. исполнитель** | **Отм.****о вып.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие вопросы** |
| 1 | Подготовить информацию по выполнению предписаний Ростехнадзора | еженедельно | Теплоснабжающие организации | АТЭК, КТС, ТермоТрон, ЛВЧД, НСРЗ |
| 2 | Предоставить в МКУ «УЖКХ» папки с документами согласно 103 приказа Минэнерго  | еженедельно | Теплоснабжающие организации |  |
| 3 | Выполнение плана по вводу в постоянную эксплуатацию котельной в п.Гайдук  | еженедельно | Управление образования |  |
| 4 | Информация по подготовке документов на котельные: с. Цемдолина, Полевая, 6, п. ВБ, Коммунистическая, 5, п. Гайдук, Ясельная, 6 | еженедельно | УКС, УИЗО, АТЭК |  |
| 5 | Информация по выполнению планов по вводу в постоянную эксплуатацию котельных в с. Глебовская, ст. Раевская | еженедельно | УКС |  |
| 6 | Результаты обследования сети ливнеотведения в районе ул. Гордеева, 4, внести предложения по устранению неисправностей | 16.07.2019 | С.Н. Янин |  |
| 7 | Заключить договора с подрядными организациями на гидравлические испытания (промывку, проверку на прочность и плотность) систем теплопотребления учреждений социальной сферы | до 23.07.2019 | М.И. МакаренкоЕ.И. СередаВ.В. МатвейчукС.А. КостенкоН.В. Лепилкина |  |
| 8 | Заключить договора с подрядными организациями на техническое обслуживание систем теплопотребления учреждений социальной сферы | до 30.08.2019 | М.И. МакаренкоЕ.И. СередаВ.В. МатвейчукС.А. КостенкоН.В. Лепилкина |  |
| 9 | Предоставить в МКУ «УЖКХ» акты устранения замечаний, выявленных в ходе совещаний с ТОСами, секретарями координационных советов и председателями советов МКД. | Еженедельно до 15.08.2019 | Главы внутригородских районов | **ПР – 11 из 11**ЦР – 4 из 12 ВР -7 из 20НР – 3 из 25(Итого 25 из 68 (37%) |
| 10 | Информация по подготовке МКД с ТСЖ к осенне-зимнему периоду, если кап.ремонт с указанием видов работ и на какой стадии выполнения  | еженедельно | Главы внутригородских районов |  |